Раскрываемая информация в соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации

от 21.01.2004 г.  № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ОЗММ»

__________________

«____»__________201 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ОЗММ»

по допуску в  эксплуатацию приборов учета электроэнергии

Заявитель: физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям АО «ОЗММ»

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск в эксплуатацию прибора учета, установленного в жилом или нежилом помещении |
| 1. | Подача заявки потребителем | В заявке указывается следующая информация: 1. сведения о потребителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, для юридического лица - наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон); 2. предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию; 3. тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки; 4. сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета; 5. показания прибора учета на момент его установки; 6. дата следующей поверки. К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета). | Письменная заявка заявителя поданная лично или почтой с описью вложения | После установки или замены прибора учета | «Правила предоставления коммунальных услуг …», утв. Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 |
| 2 | Рассмотрение заявки | АО «ОЗММ» рассматривает заявку на соответствие техническим требованиям, и предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовывает с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета. При этом предложение о новых дате и времени осуществления работ направляется потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки. В случае если представитель АО «ОЗММ» не явился в предложенные в заявке дату и время для осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию или иные согласованные с потребителем дату и время и (или) предложенные АО «ОЗММ» новые дата и время были позднее указанных сроков, прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления в адрес АО «ОЗММ» заявки, и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления коммунальных услуг. | Письменное уведомление потребителя | В течении 3-х дней с момента получения заявки | «Правила предоставления коммунальных услуг …», утв. Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 |
| 3. | Ввод прибора учета в эксплуатацию | В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: 1. соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте; 2. соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета; 3. наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); 4. работоспособность прибора учета. Несоответствие прибора учета вышеуказанным требованиям, выявленное АО «ОЗММ» в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию. По результатам проверки прибора учета АО «ОЗММ» оформляет акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются: 1. дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию; 2. фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию; 3. тип и заводской номер установленного прибора учета, а также место его установки; 4. решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа; 5. в случае ввода прибора учета в эксплуатацию показания прибора учета на момент завершения процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию и указание мест на приборе учета, где установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы); 6. дата следующей поверки. | Акт принятия системы учета | Непосредственно после проведения проверки | «Правила предоставления коммунальных услуг …», утв. Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 |
| Допуск в эксплуатацию прибора учета у юридических лиц |
| 4. | Подача заявки потребителем | В заявке должны быть указаны: 1. реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; 2. место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета; 3. метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки, места установки существующих приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета; 4. предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений). |  |  |  |
| 5. | Рассмотрение заявки | АО ОЗММ» направляет согласование места установки прибора учета, схемы подключения системы учета, метрологических характеристик прибора учета потребителю. Согласовывает предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовывает с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета. | Письменное согласование | В течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) и в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
| 6. | Ввод прибора учета в эксплуатацию | Допуск установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с участием уполномоченных представителей: 1. АО «ОЗММ»; 2. гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), с которым заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении данного энергопринимающего устройства; 3. лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании энергопринимающим устройством, к которому непосредственно присоединены энергопринимающие устройства, в отношении которых установлен прибор учета, в случае если такое присоединение определяется как опосредованное присоединение к объектам сетевой организации; 4. собственника прибора учета; 5. собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета. В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: 1. соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте; 2. соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета; 3. наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); 4. работоспособность прибора учета. Несоответствие прибора учета вышеуказанным требованиям, выявленное АО «ОЗММ» в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию. По результатам проверки прибора АО «ОЗММ» оформляет акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются: 1. дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию; 2. фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию; 3. тип и заводской номер установленного прибора учета, а также место его установки; 4. решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа; 5. в случае ввода прибора учета в эксплуатацию показания прибора учета на момент завершения процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию и указание мест на приборе учета, где установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы); 6. дата следующей поверки. | Акт принятия системы учета | Непосредственно после проведения проверки | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |

Главный энергетик АО «ОЗММ»

Начальник ЭНЦ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

АО «ОЗММ»

__________________

«____»__________201 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО  «ОЗММ»

по приему показаний приборов учета от потребителей

Заявитель: физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие присоединения к электрическим сетям АО «ОЗММ»

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием показаний | Потребитель (покупатель), имеющий договор электроснабжения, передает информацию о показаниях расчетных приборов учета, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных приборов учета, передает показания в АО «ОЗММ» на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора электроснабжения если иные время и дата сообщения снятых показаний расчетных приборов не установлено договором. | Прием показаний осуществляется передачей данных лично, по телефону или с помощью сети "Интернет". | Ежемесячно | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
| 2. | Прием показаний приборов учета электроэнергии | Прием от потребителя показания приборов учета электроэнергии | Способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета ( телефон, сеть Интернет др.) | Ежемесячно | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |

Главный энергетик АО «ОЗММ»

Начальник ЭНЦ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

АО «ОЗММ»

__________________

«____»__________201 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ОЗММ»

по установке, замене, эксплуатации приборов учета электроэнергии

Заявитель: физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям АО «ОЗММ»

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя. В заявке должны быть указаны следующие сведения: а) реквизиты заявителя; б) место нахождения энергопринимающих устройств; в) номер договора электроснабжения; г) метрологические характеристики и место установки существующих приборов учета; д) предполагаемые дата и время проведения процесса. | Письменная заявка заявителя поданная лично или почтой с описью вложения | Не более 30 минут, при направлении заявки почтой– 1 день. |  |
| 2. | Установка, замена, эксплуатация прибора учета | Заявитель осуществляет допуск в электроустановку персонала АО «ОЗММ» АО «ОЗММ» проводит: 1. проверку места установки и схемы подключения прибора учета; 2. проверку прибора учета на предмет механических повреждений; 3. проверку соответствия прибора учета требуемым метрологическим характеристикам; 4. установку, замену или инструментальную проверку прибора учета; 5. установку контрольных пломб или знаков визуального контроля. |  | В течении 30 дней с момента получения заявки |  |
| 3. | Ввод прибора учета в эксплуатацию | Составления акта о принятии прибора учета к коммерческому расчету, при отсутствии замечаний по п.2. | Акт принятия системы учета | Непосредственно после установки или замены |  |

Главный энергетик АО «ОЗММ»

Начальник ЭНЦ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

АО «ОЗММ»

__________________

«____»__________201 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ОЗММ»

по контрольному снятию показаний приборов учета

Заявитель: физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  бесплатно

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям АО «ОЗММ»

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольное снятие показаний приборов учета юридических лиц, когда не требуется с допуск к энергопринимающим устройствам | 1. Проведение контрольного снятия показаний приборов учета юридических лиц, энергопринимающие устройства которых непосредственно или опосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства АО «ОЗММ», и в отношении которых установлены указанные расчетные приборы учета. | Акт контрольного снятия показаний подписывается АО «ОЗММ», а также гарантирующим поставщиком (энергосбытовой энергоснабжающей организацией) в случае его присутствия. АО «ОЗММ» передает гарантирующему поставщику, в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течение 3 рабочих дней после и составления | Ежемесячно, но не чаще 1 раза в месяц | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
|  |  | 2. Проведение контрольного снятия показаний приборов учета юридических лиц, энергопринимающие устройства которых опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства АО «ОЗММ», с приглашением лица, владеющего на праве собственности или законном основании энергопринимающими устройствами, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (энергетические установки). | Акт контрольного снятия показаний. Акт подписывается АО «ОЗММ», лицом, владеющего на праве собственности или законном основании энергопринимающими устройствами, к которым непосредственно присоединены энергопринимающие устройства потребителя, гарантирующим поставщиком (энергосбытовой энергоснабжающей организацией) в случае его присутствия. АО «ОЗММ» передает гарантирующему поставщику, в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течение 3 рабочих дней после их составления |  |  |
| 2. | Контрольное снятие показаний приборов учета юридических лиц, когда требуется допуск к энергопринимающим устройствам | 1. В случае если для проведения контрольного снятия показаний требуется допуск к энергопринимающим устройствам, в границах которых установлен расчетный прибор учета, АО «ОЗММ» направляет их собственнику уведомление о необходимости обеспечения допуска для проведения контрольного снятия показаний. | Письменное уведомления о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях не допуска. | За 5 рабочих дней до планируемой даты проведения. | «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 |
|  |  | 2. В случае не допуска к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время АО «ОЗММ» составляет акт о не допуске к приборам учета. Указанный акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями АО «ОЗММ» и гарантирующего поставщика (энергоснабжающей, энергосбытовой организации), а в случае отсутствия последнего - двумя незаинтересованными лицами При повторном не допуске АО «ОЗММ» к проведению контрольного снятия показаний применяется порядок определения объемов потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии, предусмотренный пунктом 178 ПП РФ №442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…». | Составление акта о не допуске к приборам учета, в котором указывается дата и время, когда произошел факт не допуска, адрес энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. Повторное письменное уведомления о необходимости обеспечения допуска АО «ОЗММ», содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях не допуска. | Дата указанная в уведомлении. За 5 рабочих дней до планируемой даты проведения |  |

Главный энергетик АО «ОЗММ»

Начальник ЭНЦ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

АО «ОЗММ»

__________________

«____»__________201 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ОЗММ»

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Заявитель: юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) с максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт

включительно

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Согласно Приказу ФСТ России от 11.09.2012г. №209-э/1

Условия оказания услуг (процесса):

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача юридическим лицом заявки на технологическое присоединение. | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя, проверка корректности оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, проверка полноты сведений и комплектности прилагаемых документов В заявке, направляемой заявителем, должны быть указаны следующие сведения: а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; в) место нахождения заявителя; г) сроки проектирования и поэтапного введение в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); д) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; е) характер нагрузки (вид экономической деятельности); ж) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа за технологическое присоединение ; з) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. К заявке прилагаются следующие документы: а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации б) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя; | Письменная заявка заявителя поданная лично, почтой или заявка, поданная в форме электронного документа через официальный сайт | Не более 30 минут, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении. При направлении заявки почтой или через официальный сайт – 1 день. | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. | Заключение договора на технологическое присоединение | АО «ОЗММ» направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. Договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора; в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: - право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; - обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики; е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр в АО «ОЗММ» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в АО «ОЗММ». В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора, либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее, чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного АО «ОЗММ» проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | Проект договора на бумажном носителе в 2 экземплярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору. | В течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (при условии комплектности документов и полноты сведений в заявке). В течении 60 дней с момента получения договора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | 1. Подготовка, выдача АО «ОЗММ» технических условий; 2. Разработка АО «ОЗММ» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 3. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка , согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 4. Выполнение технических условий заявителем и АО «ОЗММ», включая осуществление АО «ОЗММ» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; |  | 4 месяца с даты подписания договора, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не превышает 300 метров в городах и поселках городского типа, и 500 метров в сельской местности | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Проверка выполнение заявителем технических условий и осмотр электроустановки | 1. Проверка выполнения заявителем технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации; 2. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами АО «ОЗММ» при участии собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы; При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения АО «ОЗММ» по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. | Акт о выполнении технических условий Акт принятия системы учета Акт осмотра электроустановки | В течении 10 дней с момента уведомления о выполнении технических условий, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 5. | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя | Осуществление АО «ОЗММ» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата - фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»; |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 6. | Окончание осуществления мероприятий по технологическому присоединению | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: 1. Акт об осуществлении технологического присоединения; 2. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

Главный энергетик АО «ОЗММ»

Начальник ЭНЦ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

АО «ОЗММ»

__________________

«____»__________201 г.                                                                                               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ОЗММ»

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Заявитель: юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) с максимальной присоединяемой мощностью свыше 150 кВт

и менее 670 кВт

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Приказу ФСТ России от 11.09.2012г. №209-э/1

Условия оказания услуг (процесса):                          наличие технической возможности технологического присоединения

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача юридическим лицом заявки на технологическое присоединение. | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя, проверка корректности оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, проверка полноты сведений и комплектности прилагаемых документов В заявке, направляемой заявителем, должны быть указаны следующие сведения: а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; в) место нахождения заявителя; г) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств; д) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; е) сроки проектирования и поэтапного введение в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); ж) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; з) характер нагрузки (вид производственной деятельности); и) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. К заявке прилагаются следующие документы: а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации б) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя; | Письменная заявка заявителя поданная лично, почтой или заявка, поданная в форме электронного документа через официальный сайт | Не более 30 минут, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении. При направлении заявки почтой или через официальный сайт – 1 день. | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. | Заключение договора на технологическое присоединение | АО «ОЗММ» направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. Договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора; в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: - право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; - обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики; е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр в АО «ОЗММ» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в АО «ОЗММ». В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора, либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее, чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного АО «ОЗММ» проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | Проект договора на бумажном носителе в 2 экземплярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору. | В течение 30 дней со дня получения заявки от заявителя (при условии комплектности документов и полноты сведений в заявке). В течении 60 дней с момента получения договора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | 1. Подготовка, выдача АО «ОЗММ» технических условий; 2. Разработка АО «ОЗММ» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 3. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка , согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 4. Выполнение технических условий заявителем и АО «ОЗММ», включая осуществление АО «ОЗММ» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; |  | 6 месяцев с даты подписания договора, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не превышает 300 метров в городах и поселках городского типа, и 500 метров в сельской местности | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Проверка выполнение заявителем технических условий и осмотр электроустановки | 1. Проверка выполнения заявителем технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации ; 2. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами АО «ОЗММ» при участии собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы; При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения АО «ОЗММ» по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. | Акт о выполнении технических условий Акт принятия системы учета Акт осмотра электроустановки | В течении 10 дней с момента уведомления о выполнении технических условий, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 5. | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя | Осуществление АО «ОЗММ» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата - фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»; |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 6. | Окончание осуществления мероприятий по технологическому присоединению | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: 1. Акт об осуществлении технологического присоединения; 2. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 7. | Направление заявителем в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства | Заявитель направляет уведомление, содержащее следующие сведения: а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр); б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя; в) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с указанием фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной информации. К уведомлению прилагаются следующие документы: а) копия технических условий; б) копия акта о выполнении заявителем технических условий; в) копия акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя; г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. | Способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления. | В течении 5 дней со дня оформления акта осмотра | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

Главный энергетик АО «ОЗММ»

Начальник ЭНЦ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

АО «ОЗММ»

__________________

«____»__________201 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ОЗММ»

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Заявитель: физическое лицо, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) при технологическом присоединении

по  индивидуальному проекту

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Стоимость технологического присоединения определяется решением (приказом)

уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов

Условия оказания услуг (процесса):                          максимальная присоединяемая мощность свыше 670 кВт

или отсутствие технической возможности технологического присоединения

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявителем заявки на технологическое присоединение. | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя, проверка корректности оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, проверка полноты сведений и комплектности прилагаемых документов В заявке, направляемой заявителем, должны быть указаны следующие сведения: а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; в) место нахождения заявителя; г) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств; д) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; е) сроки проектирования и поэтапного введение в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); ж) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; з) характер нагрузки (вид производственной деятельности); и) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. К заявке прилагаются следующие документы: а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации б) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя; | Письменная заявка заявителя поданная лично, почтой или заявка, поданная в форме электронного документа через официальный сайт | Не более 30 минут, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении. При направлении заявки почтой или через официальный сайт – 1 день. | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. | Определение стоимости технологического присоединения | АО «ОЗММ» после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. К заявлению об установлении платы прилагаются следующие материалы: а) проект договора; б) проектная документация (в случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети); в) индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору; г) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления АО «ОЗММ» технологического присоединения по индивидуальному проекту; д) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), выполненный в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. АО «ОЗММ» уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту. |  | 30 дней с момента получения заявки (при условии комплектности документов и полноты сведений в заявке). 3 дня с момента направления заявления В течение 30 дней со дня получения заявления | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Заключение договора на технологическое присоединение | АО «ОЗММ» направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора; в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: - право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; - обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с решением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр в АО «ОЗММ» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в АО «ОЗММ». В случае отказа заявителя от заключения договора, заявитель оплачивает АО «ОЗММ» фактически понесенные расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости этого мероприятия, указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | Проект договора на бумажном носителе в 2 экземплярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору. Копия решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения об утверждении платы за технологическое присоединение . В течении 30 дней с момента получения договора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | 1. Подготовка, выдача АО «ОЗММ» технических условий; 2. Разработка АО «ОЗММ» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 3. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка, согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 4. Выполнение технических условий заявителем и АО «ОЗММ», включая осуществление АО «ОЗММ» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; |  | 1 год с даты подписания договора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 5. | Проверка выполнение заявителем технических условий и осмотр электроустановки | 1. Проверка выполнения заявителем технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации; 2. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами АО «ОЗММ» при участии собственника таких устройств или должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии должностного лица АО «ОЗММ» и собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения АО «ОЗММ» по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. | Акт о выполнении технических условий Акт принятия системы учета Акт осмотра электроустановки Акт осмотра электроустановки Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки | В течении 10 дней с момента уведомления о выполнении технических условий, с соблюдением срока п.4 или 30 дней с момента направления заявления на проведение осмотра при осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 6. | Проверка выполнение ООО «Энергоснабжающая компания» технических условий и осмотр электроустановки | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств АО «ОЗММ» должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии при участии должностного лица АО «ОЗММ», с выдачей акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы. | Акт осмотра электроустановки Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки | 30 дней с момента направления заявления на проведение осмотра в орган федерального государственного энергетического надзора |  |
| 7. | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя | Осуществление АО «ОЗММ» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата - фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»; |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра или получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки в органе федерального государственного энергетического надзора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 8. | Окончание осуществления мероприятий по технологическому присоединению | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: 1. Акт об осуществлении технологического присоединения; 2. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.4 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 9. | При присоединении энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт включительно. Направление заявителем в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства | Заявитель направляет уведомление, содержащее следующие сведения: а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр); б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя; в) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с указанием фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной информации. К уведомлению прилагаются следующие документы: а) копия технических условий; б) копия акта о выполнении заявителем технических условий; в) копия акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя; г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. | Способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления. | В течении 5 дней со дня оформления акта осмотра | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

Главный энергетик АО «ОЗММ»

Начальник ЭНЦ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

АО «ОЗММ»

__________________

«____»__________201 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ОЗММ»

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Заявитель:  юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) при технологическом присоединении

посредством перераспределения мощности

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Приказу ФСТ России от 11.09.2012г. №209-э/1

Условия оказания услуг (процесса):                         Технологическое присоединение лица, заинтересованного в перераспределении мощности,

осуществляется только после снижения мощности перераспределителем.

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления или заявления в АО «ОЗММ» | Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами, направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности, АО «ОЗММ», к объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность. В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения о перераспределении мощности, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности. К уведомлению прилагаются: 1. копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется; 2. копия акта об осуществлении технологического присоединения; 3. заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности; 4. заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению, технологическое присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется. Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания. Направление лицом заявления о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц. В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 1. наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные; 2. место нахождения энергопринимающих устройств указанного лица; 3. объем планируемой к перераспределению максимальной мощности. К заявлению прилагаются: 1. копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем максимальной мощности; 2. согласие на предоставление сведений, представленных в заявлении, иным лицам, в том числе согласие на публикацию таких сведений на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации. | Письменное уведомление, поданное лично, почтой или уведомление, поданное в форме электронного документа через официальный сайт Письменное заявление поданное лично, почтой или заявление, поданная в форме электронного документа через официальный сайт |  | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. | Заключение договора на технологическое присоединение | АО «ОЗММ» направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. Договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора; в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: - право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; - обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с решением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр в АО «ОЗММ» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в АО «ОЗММ». В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора, либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее, чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного АО «ОЗММ» проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | Проект договора на бумажном носителе в 2 экземплярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору. Копия решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | В течение 30 дней со дня поступления уведомления . В течении 30 дней с момента получения договора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | 1. Разработка АО «ОЗММ» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 2. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка , согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 3. Выполнение технических условий заявителем и АО «ОЗММ», включая осуществление АО «ОЗММ» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; |  | 120 дней с даты подписания договора для заявителей с максимальной мощностью до 670 кВт 1 год с даты подписания договора для заявителей с максимальной мощностью свыше 670 кВт, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не превышает 300 метров в городах и поселках городского типа, и 500 метров в сельской местности | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Проверка выполнение заявителем технических условий и осмотр электроустановки | 1. Проверка выполнения заявителем технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации; 2. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами АО «ОЗММ» при участии собственника таких устройств или должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии должностного лица АО «ОЗММ» и собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы. | Акт о выполнении технических условий Акт принятия системы учета Акт осмотра электроустановки Акт осмотра электроустановки Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки | В течении 10 дней с момента уведомления о выполнении технических условий, с соблюдением срока п.3 или 30 дней с момента направления заявления на проведение осмотра при осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 5. | Проверка выполнение АО «ОЗММ» технических условий и осмотр электроустановки | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств АО «ОЗММ» должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии при участии должностного лица АО «ОЗММ», с выдачей акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы. | Акт осмотра электроустановки Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки | 30 дней с момента направления заявления на проведение осмотра в орган федерального государственного энергетического надзора |  |
| 6. | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя | Осуществление АО «ОЗММ» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата - фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»; |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра или получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки в органе федерального государственного энергетического надзора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 7. | Окончание осуществления мероприятий по технологическому присоединению | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: 1. Акт об осуществлении технологического присоединения; 2. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 8. | При присоединении энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт включительно. Направление заявителем в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства | Заявитель направляет уведомление, содержащее следующие сведения: а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр); б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя; в) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителе с указанием фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной информации. К уведомлению прилагаются следующие документы: а) копия технических условий; б) копия акта о выполнении заявителем технических условий; в) копия акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя; г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. | Способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления. | В течении 5 дней со дня оформления акта осмотра | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

Главный энергетик АО «ОЗММ»

Начальник ЭНЦ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

АО «ОЗММ»

__________________

«____»__________201 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ОЗММ»

по выдаче справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение

Заявитель:  физическое лицо, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  включено в стоимость технологического присоединения

Условия оказания услуг (процесса):           В соответствии с «Правила технологического присоединения энергопринимающих

устройств потребителей электроэнергии…» утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от

27.12.2004

Порядок оказания услуг (процесса):                          поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок предоставления | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление заявителю договора на технологическое присоединение, счета на оплату стоимости технологического присоединения | АО «ОЗММ» направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, и счет на оплату стоимости технологического присоединения | Проект договора на бумажном носителе в 2 экземплярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору, и счет на оплату. | В течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (при максимальной мощности до 150 кВт). В течение 30 дней со дня получения заявки от заявителя (при максимальной мощности от 150 до 670 кВт). | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. | Проверка выполнение заявителем технических условий и осмотр электроустановки | 1. Проверка выполнения заявителем технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации; 2. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами АО «ОЗММ» при участии собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы; | Акт о выполнении технических условий Акт принятия системы учета Акт осмотра электроустановки | В течении 10 дней с момента уведомления о выполнении технических условий. | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя | Осуществление АО «ОЗММ» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата - фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»; | Акт об осуществлении технологического присоединения. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | В течении 5 дней со дня проведения осмотра электроустановки | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…», утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Выдача заявителю отчетных финансовых документов | Направление заявителю акта выполненных работ и счет-фактуры. | Акт выполненных работ. Счет-фактура. | В течении 5 дней с момента фактического присоединения |  |

Главный энергетик АО «ОЗММ»

Начальник ЭНЦ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный  директор

АО «ОЗММ»

__________________

«____»__________201 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ОЗММ»

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Потребитель: юридическое лицо, физическое лицо

Порядок определения стоимости услуг (процесса):

Условия оказания услуг (процесса):

Порядок оказания услуг (процесса):                            поэтапный

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки юридическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии | 1) Лицо, которое намерено заключить договор (далее - заявитель), направляет в АО «ОЗММ»: а) заявление о заключении договора с указанием следующих сведений, подтверждаемых прилагаемыми к нему копиями документов: в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, - фамилия, имя и отчество, дата и номер договора энергоснабжения, место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор; в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, дата и номер договора энергоснабжения (договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключенного на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии, место нахождения заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, а также в случае, если в границах балансовой принадлежности помимо энергопринимающих устройств расположены объекты по производству электрической энергии (мощности), - место нахождения таких объектов; величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор, с ее распределением по точкам поставки; срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии, подтверждаемый выпиской из договора энергоснабжения о дате начала снабжения электрической энергией указанного в заявлении потребителя электрической энергии, представляемой гарантирующим поставщиком или энергосбытовой организацией, или выпиской из договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), содержащей сведения о дате начала продажи электрической энергии потребителю электрической энергии, о точках поставки по договору, а также о реквизитах лица, выступающего продавцом по такому договору, представляемой заявителем, который заключил такой договор, либо выпиской из договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности, предоставляемой заявителем; б) акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии); в) однолинейную схему электрической сети заявителя (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) с указанием точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства; г) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии); д) документы, содержащие описание приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и их классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной государственной поверки, межповерочного интервала; е) копию договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению - в случае заключения договора с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью; ж) проект договора - по желанию заявителя; з) акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии). 2) В случае если прошло не более 3 лет с даты расторжения договора, ранее заключенного заявителем с АО «ОЗММ», и если заявитель имеет намерение вновь заключить договор с АО «ОЗММ» и в отношении тех же энергопринимающих устройств, при условии что за указанный срок не было внесено изменений в документы о технологическом присоединении, он направляет в сетевую организацию заявление о заключении соответствующего договора с указанием информации, указанной в вышеуказанном подпункте "а", с приложением подтверждающих эту информацию документов и по желанию - проект договора. В этом случае иные документы, указанные в подпунктах «б» - «з», заявитель обязан предоставить только при условии, если в них имеются изменения относительно документов, предоставленных им АО «ОЗММ» при заключении предыдущего договора, а при отсутствии таких изменений АО «ОЗММ» при заключении договора использует документы, предоставленные ей при заключении предыдущего договора. | Письменное заявление потребителя | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 п.18, 18.1, изложен в новой редакции |
| 2. | Рассмотрение заявления и представленных документов | 1) АО «ОЗММ» рассматривает представленные документы и направляет подписанный проект договора или мотивированный отказ от его заключения либо протокол разногласий к проекту договора в установленном порядке. 2) В случае отсутствия в представленных документах сведений, указанных в вышеуказанном подпункте «а», АО «ОЗММ» в течение 6 рабочих дней уведомляет об этом заявителя. 3) При наличии оснований для отказа от заключения договора АО «ОЗММ» не позднее 30 дней с даты получения заявления или проекта договора, направляет заявителю мотивированный отказ от заключения договора в письменной форме с приложением обосновывающих документов. | Письменный ответ АО «ОЗММ» (подписанный проект договора, мотивированный отказ, протокол разногласий к проекту договора). Письменный ответ (уведомление) АО «ОЗММ» Письменный ответ АО «ОЗММ» с приложением обосновывающих документов | В течение 30 дней с даты получения документов от заявителя В течение 6 рабочих дней с даты получения документов В течение 30 дней с даты получения документов | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (п.20, 21, 27) |
| 3. | Заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 1) Заявитель, получивший от АО «ОЗММ» проект договора, заполняет его в части сведений о заявителе и направляет 1 подписанный им экземпляр проекта договора АО «ОЗММ». 2) В случае если заявитель направляет в адрес сетевой организации, подписанный со своей стороны проект договора, до завершения процедуры тех. присоединения, исполнение обязательств по договору осуществляется, начиная с указанных в договоре даты и времени, но не позднее даты подписания сетевой организацией и потребителем акта о технологическом присоединении энергопринимающих устройств. |  |  | Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г № 861п. 22 п.23- в редакции Пост. Правительства РФ № 95 от 10.02.2014 г. |
| 4. | Внесение изменений в договор оказания услуг по передаче электрической энергии | Любые изменения и дополнения к договору действительны только при условии оформления их в письменном виде и подписания Потребителем и АО «ОЗММ». |  |  |  |
| 5. | Расторжение договора оказания услуг по передаче электрической энергии | В случае если одной из сторон до окончания срока действия договора предложение о заключении нового договора, отношения сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора АО «ОЗММ» обязано в течение 10 дней с момента возникновения оснований для расторжения договора, заключенного с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), направить потребителям, в интересах которых он действует, уведомление о предстоящем расторжении договора и предложение о заключении договора с сетевой организацией. Расторжение договора не влечет за собой отсоединение энергопринимающего устройства потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) от электрической сети. | Письменный ответ (уведомление) АО «ОЗММ» | В течение 10 дней с момента возникновения оснований расторжения | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в п.32 – внесены изменения Пост. Правительства РФ от 26.08.2013 г. ) |
| 6. | Информирование потребителя об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии, влияющих на исполнение обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии. | АО «ОЗММ» уведомляет Потребителя о сроках проведения ремонтных и профилактических работ, которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям, не менее чем за 3 дня до планируемого начала данных работ, за исключением случаев, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, в том числе авариями. | Плановые заявки Срочная заявка | Подаются до 12 часов накануне производства работ, если вывод оборудования не связан с обесточиванием потребителей и подготовкой схемы сети. До 12 часов за трое суток до производства работ, если вывод оборудования связан с подготовкой схемы сети и отключением потребителей II и II категории. За 10 суток до производства работ, если вывод оборудования в ремонт связан с отключением потребителей I категории. Может быть подана в любое время суток. |  |
| 7 | Допуск уполномоч. представителей потребителя услуг в пунк-ты контроля и учета коли-чества и каче-ства электри-чес-кой энер-гии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии | Беспрепятственно допускать в срок, указанный в заявке Потребителя, представителей Потребителя, к приборам коммерческого учета, находящимся в собственности или на ином законном основании у АО «ОЗММ». |  |  | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (пп. д п. 15 |
| 8 | Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик приборов учета | 1) Собственник энергопринимающих устройств, имеющий намерение установить в отношении таких энергопринимающих устройств систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, обязан направить письменный запрос в адрес АО «ОЗММ» о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета заявление о необходимости оборудования точки поставки приборами учета с указанием подлежащей оборудованию точки поставки и необходимых технических требований к приборам учета. В таком запросе должны быть указаны: - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; - место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета; - метрологические характеристики прибора учета (класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки, места установки существующих приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета); - предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета. 2) АО «ОЗММ» в течение в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств, осуществляет согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. Ответ о согласовании или об отказе в согласовании должен быть направлен лицу, направившему запрос, не позднее 15 рабочих дней со дня получения такого запроса сетевой организацией. | Письменный запрос потребителя Письменный ответ АО «ОЗММ» (согласование/ мотивированный отказ). | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении В течение 15 рабочих дней с даты получения документов | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п. 148) |
| 9 | Допуск в эксплуатацию прибора учета | 1) Собственник энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, а в отношении коллективного (общедомового) прибора учета, установленного в многоквартирном доме, - исполнитель коммунальных услуг, обязан получить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего он должен направить письменную заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета в адрес АО «ОЗММ». В заявке указывается: - реквизиты заявителя; - место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; - номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен указанным собственником); - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; - контактные данные, включая номер телефона; - метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии). 2) АО «ОЗММ» рассматривают предложенные заявителем дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию и согласовать ее, в случае невозможности исполнения заявки в указанный заявителем срок обязаны согласовать с заявителем иные дату и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета. При этом предложение о новой дате и времени осуществления работ должно быть направлено заявителю не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки. АО «ОЗММ» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета, уведомляет в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. 3) В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям законодательства в части его метрологических характеристик. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. По окончании проверки устанавливаются контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля АО «ОЗММ», а в случае если АО «ОЗММ» не явилось в согласованные дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются гарантирующим поставщиком, участвующим в процедуре допуска. Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются: - дата, время и адрес проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию; - фамилия, имя и отчество уполномоченных представителей лиц, которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию и явились для участия в указанной процедуре; - лица, которые должны принимать участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, но не принявшие в ней участие; - характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), заводской номер и состояние прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), допуск которого в - эксплуатацию осуществляется, его показания на момент завершения процедуры допуска; -решение о допуске прибора учета в эксплуатацию или об отказе в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин такого отказа. В случае отказа в таком допуске в акте указываются необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию; наименование организации, представитель которой осуществил установку контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, его фамилия, имя и отчество, а также описание мест на приборе учета и измерительных трансформаторах, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), в которых установлены контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля, их индивидуальные номера - в случае принятия решения о допуске прибора учета в эксплуатацию; лица, отказавшиеся от подписания акта допуска прибора учета в эксплуатацию либо несогласные с указанными в акте результатами процедуры допуска, и причины такого отказа либо несогласия; результаты проведения измерений в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию (при наличии); дата следующей поверки. Если в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию будет установлено несоблюдение требований, установленных законодательством РФ, то в допуске в эксплуатацию такого прибора учета отказывается с указанием причин отказа. Устранение нарушений в таком случае должно осуществляться за счет лица, осуществившего установку приборов учета. В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц, которые были уведомлены о дате и времени ее проведения, процедура допуска проводится без их участия представителем АО «ОЗММ», который явился для участия в процедуре допуска. Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано в течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Письменная заявка потребителя Письменное предложение АО «ОЗММ» о новой дате времени Письменное уведомление АО «ОЗММ» с отметкой о вручении потребителю Установка АО «ОЗММ» контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаки визуального контроля Составление АО «ОЗММ» акта допуска прибора учета в эксплуатацию/отказ в допуске с указанием причин | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении Не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявки В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки В течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п. 152,153, 154) |
| 10 | Снятие контрольных показаний приборов учета | 1)Проверка правильности снятия показания расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний) осуществляется не чаще 1 раза в месяц АО «ОЗММ». АО «ОЗММ» проводит контрольное снятие показаний в соответствии с разработанным ею планом-графиком проведения контрольного снятия показаний. План-график проведения контрольного снятия показаний сетевая организация доводит до сведения потребителя. АО «ОЗММ» за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляет их собственнику уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска. В случае недопуска АО «ОЗММ» к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время АО «ОЗММ» составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. После этого АО «ОЗММ» повторно направляет потребителю указанное уведомление. Для участия в проведении контрольного снятия показаний приборов учета, АО «ОЗММ» приглашает лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (энергетические установки). Результаты контрольного снятия показаний АО «ОЗММ» оформляет актом контрольного снятия показаний. АО «ОЗММ» передает гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течение 3 рабочих дней после их составления. | Письменное уведомление АО «ОЗММ» Акт о недопуске к приборам учета Повторное письменное уведомление АО «ОЗММ» потребителю Акт контрольного снятия показаний АО «ОЗММ» | 1 раз в месяц в соответствии с планом-графиком За 5 рабочих дней до планируемой даты проведения | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п. 169, 170, 171) |
| 11 | Прием показаний приборов учета от потребителя | Для потребителей - юридичеких лиц прием осуществляется в срок до 25 числа расчетного месяца путем предоставления потребителем акта снятия показания, подписанного руководителем предприятия, скрепленный печатью. Для потребителей - физических лиц прием осуществляется один раз в месяц показания приборов учета потребленной электроэнергии (в счетах-извещениях, счетах-квитанциях). | Акт снятия показания | За одно посещение | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (п. 161) |
| 12 | Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены | 1) Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), имеющий намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, ранее установленный в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес АО «ОЗММ» Заявка должна содержать сведения - реквизиты заявителя; - место нахождения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; - номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен указанным собственником); - контактные данные, включая номер телефона; - предлагаемые дату и время осуществления указанных в заявке действий, но не ранее 7 рабочих дней со дня ее направления. 2) АО «ОЗММ» в течение 1 рабочего дня со дня получения заявки от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) уведомляет о ее получении гарантирующего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию), с которым указанным собственником заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), по условиям которого расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием планируемого к демонтажу прибора учета, способом, позволяющим подтвердить получение указанного уведомления. АО «ОЗММ» в течение 5 рабочих дней со дня получения от собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) или от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) заявки обязана рассмотреть и согласовать предложенные в заявке дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней срок обязана согласовать с собственником иные дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а также уведомить способом, позволяющим подтвердить факт получения, о согласованных дате и времени гарантирующего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию), который может принять участие в процедуре снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. При этом предложенная сетевой организацией новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке. В согласованные дату и время АО «ОЗММ» осуществляет снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. Показания прибора учета, состояние демонтируемого прибора учета и схемы его подключения на дату проведения указанных действий фиксируются АО «ОЗММ» в акте проверки. В случае если АО «ОЗММ» не явилось в согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения перед демонтажем, то собственник энергопринимающих устройств снимает показания прибора учета, планируемого к демонтажу, и направляет в адрес АО «ОЗММ», способом, позволяющим подтвердить факт получения. Снятые и переданные собственником энергопринимающих устройств показания прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии по состоянию на дату, когда такие показания были сняты. В случае если АО «ОЗММ» имеет намерение демонтировать прибор учета, установленный на границе балансовой принадлежности со смежной сетевой организацией, то она обращается в смежную сетевую организацию с заявкой о необходимости снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а копию заявки направляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), у которого такая сетевая организация приобретает электрическую энергию (мощность) в целях компенсации потерь электрической энергии. Смежная сетевая организация, получившая заявку, обязана организовать и провести снятие показаний прибора учета и его осмотр перед демонтажем в соответствии с вышеуказанными требованиями. | Письменная заявка потребителя Письменные показания потребителя Письменное согласование (уведомление) АО «ОЗММ» потребителя | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п. 149) |
| 13 | Расчет объема переданной электрической энергии потребителя | Объема отпуска электрической энергии (мощности) за расчетный период определяются по показаниям расчетных приборов учета электрической энергии. |  |  |  |
| 14 | Контроль показателей качества электрической энергии | Контроль качества электрической энергии в точках присоединения потребителей электрической энергии проводит АО «ОЗММ». Точки контроля выбираются в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. Периодичность измерений показателей КЭ устанавливаются: - для установившегося отклонения напряжения — не реже двух раз в год в зависимости от сезонного изменения нагрузок в распределительной сети центра питания, а при наличии автоматического встречного регулирования напряжения в центре питания — не реже одного раза в год. При незначительном изменении суммарной нагрузки центра питания и неизменности схемы сети и параметров ее элементов допускается увеличивать интервал между контрольными измерениями для установившегося отклонения напряжения; - для остальных показателей — не реже одного раза в 2 года, при неизменности схемы сети и ее элементов и незначительном изменении нагрузки потребителя, ухудшающего качество электроэнергии. |  |  |  |
| 15 | Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя | В случае отклонения потребителя услуг от установленных договором значений соотношения потребления активной и реактивной мощности в результате участия в регулировании реактивной мощности по соглашению с АО «ОЗММ» он оплачивает услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору энергоснабжения, с учетом понижающего коэффициента, устанавливаемого в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. По факту выявления АО «ОЗММ» на основании показаний приборов учета нарушений значений соотношения потребления активной и реактивной мощности составляется акт, который направляется потребителю. Потребитель электрической энергии в течение 10 рабочих дней с даты получения акта письменно уведомляет о сроке, в течение которого он обеспечит соблюдение установленных характеристик путем самостоятельной установки устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности, или о невозможности выполнить указанное требование и согласии на применение повышающего коэффициента к стоимости услуг по передаче электрической энергии. Указанный срок не может превышать 6 месяцев. В случае если по истечении 10 рабочих дней уведомление потребителем услуг не направлено, АО «ОЗММ» применяет повышающий коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии (в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию). Убытки, возникающие у сетевой организации или третьих лиц в связи с нарушением установленных значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, возмещаются лицом, допустившим такое нарушение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. | Акт АО «ОЗММ» Письменное уведомление с указанием срока обеспечения соблюдения установленных характеристик/о невозможности выполнить указанные в акте требования | В течение 10 дней с даты получения акта | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (п.16) |
| 16 | Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии | Потребитель письменно уведомляется об ограничении режима потребления с указанием даты предполагаемого введения ограничения режима потребления, которая не может наступить до истечении 5 рабочих дней с даты получения уведомления. В случае невыполнения требования, содержащегося в уведомлении о введении ограничения режима потребления, потребителю вводится частичное ограничение режима потребления на указанный в уведомлении срок. В случае невыполнения требования, содержащегося в уведомлении о введении ограничения режима потребления потребителю вводится полное ограничение режима, через 3 рабочих дня с даты введения частичного ограничения режима потребления. | Письменное уведомление потребителя Введение частичного ограничения Введение полного ограничения | За 5 рабочих дней до введения предполагаемого ограничения Через 3 рабочих дня с даты введения частич ограничения |  |
| 17 | Составление и выдача актов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии | Составление по факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии акта о неучтенном потреблении электроэнергии. Подписание составленного акта. Расчет объема безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии. Передача расчета объема безучетного потребления электрической энергии вместе с актом о неучтенном потреблении электроэнергии гарантирующему поставщику, обслуживающему потребителя. Оформление счета для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления. Направление счета вместе c актом о неучтенном потреблении электрической энергии лицу, осуществившему бездоговорное потребление, способом, позволяющим подтвердить факт получения. | Акт о неучтенном потреблении электрической энергии Расчет объема неучтенного потребления электрической энергии Сопроводительное письмо Счет на оплату | В момент выявления факта безучетного или бездоговорного потребления В течение 2 рабочих дней со дня составления акта Не позднее 3 рабочих дней с даты составления акта Непозднее3 рабочих дней с даты составления акта | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (п. 192, 194, 196) |
| 18 | Составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной брони | Составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони: 1) Потребитель, составляет и направляет проект акта технологической и (или) аварийной брони, в том числе через гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), с которым им заключен договор энергоснабжения, на рассмотрение АО «ОЗММ», к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены (непосредственно или опосредованно) энергопринимающие устройства такого потребителя. 2) Сетевая организация обязана в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта рассмотреть его, подписать и направить 1 экземпляр потребителю. При необходимости проведения осмотра (обследования) энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. При рассмотрении проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони АО «ОЗММ» вправе осуществить проверку представленных сведений с целью определения величины наименьшей потребляемой мощности и продолжительности времени, необходимых потребителю электрической энергии для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, а также минимального расхода электрической энергии (наименьшей мощности), обеспечивающего безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние энергопринимающего устройства с полностью остановленным технологическим процессом. При необходимости АО «ОЗММ» вправе осуществить осмотр (обследование) энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики на соответствие требованиям, предусмотренным правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. В случае несогласия АО «ОЗММ» с представленным заявителем проектом акта согласования технологической и (или) аварийной брони такой проект акта подписывается АО «ОЗММ» с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан АО «ОЗММ» с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях АО «ОЗММ». Корректировка акта согласования технологической и (или) аварийной брони: а) при изменении схемы внутреннего электроснабжения потребителя и (или) категории надежности, если это не влечет изменение схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств; б) при изменении технологического процесса осуществляемой с использованием энергопринимающих устройств деятельности; в) в других случаях, которые определяются при составлении акта. | Письменное заявление потребителя (Проект акта) Письменный ответ АО «ОЗММ» (подписанный 1 экземпляр акта, либо подписанный акт с замечаниями). | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта. | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 п.31(4) |
| 19 | Выдача документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, в том числе квитанций, счетов, счетов-фактур | АО «ОЗММ» представляет потребителю | Акт оказания услуги по передаче электрической энергии за расчетный период Акт выполненных работ по технологическому присоединению Счет-фактуру | В срок не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным В срок не позднее 5 числа даты выполнения работ В срок не позднее 5 числа даты выполнения работ |  |

Главный энергетик АО «ОЗММ»

Начальник ЭНЦ