## Форма 1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
| АО "Оскольский завод металлургического машиностроения" |  | за | 2018 | год.
(наименование электросетевой организации)
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения передачи, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Январь – Журнал учета | 0 | 3
2 | Февраль – Журнал учета | 0 | 3
3 | Март – Журнал учета | 0 | 3
4 | Апрель – Журнал учета | 0 | 3
5 | Май – Журнал учета | 0 | 3
6 | Июнь – Журнал учета | 0 | 3
7 | Июль – Журнал учета | 0 | 3
8 | Август – Журнал учета | 0 | 3
9 | Сентябрь – Журнал учета | 0 | 3
10 | Октябрь – Журнал учета | 0 | 3
11 | Ноябрь – Журнал учета | 0 | 3
12 | Декабрь – Журнал учета | 0 | 3
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Главный энергетик | Левыкин А.И.
| (должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
| АО "Оскольский завод металлургического машиностроения" | за | 2018 | год.
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период |  | 3
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0
Главный энергетик | А.И.Левыкин | ________________
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## форма 1.3.
Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
(наименование электросетевой организации)
Наименование составляющей показателя | Метод определения
Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 3
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0
Главный энергетик | А.И.Левыкин
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## форма 1.4.
Форма 1.4.-Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
(наименование электросетевой организации)
Наименование составляющей показателя | Метод определения
Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт * час | 0
Главный энергетик | А.И.Левыкин
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## форма 1.6.
Форма 1.6. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <1> (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
(наименование электросетевой организации)
| Мероприятия, направленные на улучшение показателя * |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на период:
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Проведение профилактических ремонтов оборудования. Проведение осмотров |  | Своевременное выявление и ремонт изношенного оборудования должно повысить надежность электроснабжения потребителей. | 1.63 | 1.6055 | 1.5815
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | Проведение профилактических ремонтов оборудования. Проведение осмотров |  | Своевременное выявление и ремонт изношенного оборудования должно повысить надежность электроснабжения потребителей. | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | Распределение нагрузок по фазам, обучение сотрудников работе с потребителями услуг |  | Данные мероприятия должны повысить качество обслуживания потребителей | 0.944 | 0.944 | 0.944
Главный энергетик |  | А.И.Левыкин
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
(наименование электросетевой организации)
Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации <1> | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 15.65 | свидетельство о государственной регистрации права
Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 0
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 0
Максимальной за год число точек поставки, шт. | 3
Число разъединителей и выключателей, шт. | 5
Средняя летняя температура, °C | 22
Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 6
Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7
Главный энергетик | А.И.Левыкин
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## форма 3.1
Форма 3.1 Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2018
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
(наименование электросетевой организации)
Показатель | Число, шт.
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 0
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 0
Главный энергетик | А.И.Левыкин
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## форма 3.2
Форма 3.2 Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2018
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
(наименование электросетевой организации)
Показатель | Число, шт.
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 0
Главный энергетик | А.И.Левыкин
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## форма 3.3
Форма 3.3 Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2018
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
(наименование электросетевой организации)
Показатель | Число, шт.
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | 0
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 0
Главный энергетик | А.И.Левыкин
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## форма 6.1
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
|  |  |  | 2018 | год.
| Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 3
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 0% | 0% | 0% | прямая | 3
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 0 | 0 | 0% | прямая | 3
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 0% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 0 | 0 | 0% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 0% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 0% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2.6667
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - |  | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% |  | 1
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 1
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 1
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 1
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - |  | 1.9444
Главный энергетик |  | А.И.Левыкин
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## форма 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
|  |  |  | 2018 | год.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 10 | 10 | 100% | обратная | 2
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 10 | 10 | 100% | обратная | 2
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.41667
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 10 | 10 | 100% | обратная | 0.5
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 100% | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 14 | 14 | 100% | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 14 | 14 | 100% | - | -
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0% | 0% | обратная | 0.25
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | 0% | обратная | 0.1
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам ТСО, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0% | 0% | 0% | обратная | 0.1
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | 0% | обратная | 0.1
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступи | 0% | 0% | 0% | обратная | 0.1
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | 0% | обратная | 0.25
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 0.25
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - |  | 0.375
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0% | 0% | обратная | 0.25
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | 0% | обратная | 0.1
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 0.1
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.47738
Главный энергетик | А.И.Левыкин |  |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## форма 6.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
|  |  |  | 2018 | год.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 0% | прямая | 3
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 1.8333
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 1
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | прямая | 3
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 1
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0% | обратная | 1
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0% | прямая | 3
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 2 | 2 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - |  | 2.5
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 2 | 2 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 0% | прямая | 3
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0% | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0% | - | -
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0% | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | 0% | обратная | 1
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0% | - | -
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 0% | обратная | 1
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 0% | прямая | 3
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2.0667
* Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
Главный энергетик |  | А.И.Левыкин |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## форма 7.1
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 7.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
(наименование электросетевой организации)
№ | Наименование показателя |  |  |  | № формулы Методических указаний |  |  | Значение
1 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | (1) |  |  | 1.63
2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) |  |  | (6) |  |  | 0.944
3 |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | (4), (4.1) |  |  | 1.63
4 |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | (4), (4.1) |  |  | 0.944
5 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 Методических указаний |  |  | 0
6 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 Методических указаний |  |  | 0
|  |  | Главный энергетик |  |  | А.И.Левыкин
|  |  |  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## форма 7.2
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 7.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
(наименование электросетевой организации)
№ | Наименование показателя |  |  |  | № формулы Методических указаний |  |  | Значение
1 |  | Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа | [5 empty] | 0.65
2 | Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета | [6 empty] | 0.35
3 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | (19,20) |  |  | 0
4 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | (19,20) |  |  | 0
5 |  | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | (19,20) |  |  | 0
|  |  | Главный энергетик |  |  | А.И.Левыкин
|  |  |  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2018 | год
АО "ОЗММ"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | x | x | x
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | x | x | x
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | x | x | x
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | x | x | x
[6 empty] | Главный энергетик |  |  |  | А.И.Левыкин
[6 empty] | Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись